## СКС
СКС - Структурированные кабельные сети. Радиофикация. Телевидение. Телефонизация. Локально-вычеслительные сети
Шкаф телекоммуникационный SRS-1
Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x800х1000 мм | TTBR-4281-DD-RAL9004 | шт. | 1
Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами | TFAB-T2FR-RAL9004 | шт. | 1
Медная шина заземления, 19", 482 мм | TGRD-19 | шт. | 1
Кабели заземления | TGRD-CC-80 | шт. | 3
Кабели заземления | TGRD-CC-30 | шт. | 3
Бокс оптический 19" | FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-BK | шт. | 1
Пигтейл оптический | FPT-B9-503-LC/PR-1M-LSZH-AQ | шт. | 16
Комплект деталей для защиты места сварки | FO-FFSPS-60 | шт. | 16
Оптический проходной адаптер LC-LC | FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG | шт. | 16
Источник бесперебойного питания | Innova RT 1,5К | шт. | 1
Батарейный модуль для ИБП | Innova RT 1000/2000 | шт. | 1
Модульная патч-панель 19", 24 порта | PPBL3-19-24S-RM | шт. | 2
Кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 2U | CM-2U-ML-COV | шт. | 1
Патч-корд волоконно-оптический | FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH- AQ | шт. | 10
SFP+ модуль | FH-SP851TCDL03 | шт. | 16
Патч-корд RJ-45 1 м | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-BK | шт. | 48
Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, 110IDC | KJNE-8P8C-C5e-90-BK | шт. | 48
Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko (10A) | SHT19-8SH-S-2.5IEC | шт. | 1
Шкаф телекоммуникационный SRS-2
Шкаф напольный 19-дюймовый, 32U, 1610x600х600 мм | TTBR-3266-DD-RAL9004 | шт. | 1
Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами | TFAB-T2FR-RAL9004 | шт. | 1
Медная шина заземления, 19", 482 мм | TGRD-19 | шт. | 1
Кабели заземления | TGRD-CC-80 | шт. | 3
Кабели заземления | TGRD-CC-30 | шт. | 3
Бокс оптический 19" | FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-BK | шт. | 1
Пигтейл оптический | FPT-B9-503-LC/PR-1M-LSZH-AQ | шт. | 16
Комплект деталей для защиты места сварки | FO-FFSPS-60 | шт. | 16
Оптический проходной адаптер LC-LC | FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG | шт. | 16
Источник бесперебойного питания | Innova RT 1,5К | шт. | 1
Батарейный модуль для ИБП | Innova RT 1000/2000 | шт. | 1
Модульная патч-панель 19", 24 порта | PPBL3-19-24S-RM | шт. | 6
Кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 2U | CM-2U-ML-COV | шт. | 3
Патч-корд волоконно-оптический | FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH- AQ | шт. | 10
SFP+ модуль | FH-SP851TCDL03 | шт. | 16
Патч-корд RJ-45 1 м | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-BK | шт. | 144
Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, 110IDC | KJNE-8P8C-C5e-90-BK | шт. | 144
Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko (10A) | SHT19-8SH-S-2.5IEC | шт. | 1
Шкаф телекоммуникационный SRS-3
Шкаф напольный 19-дюймовый, 32U, 1610x600х600 мм | TTBR-3266-DD-RAL9004 | шт. | 1
Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами | TFAB-T2FR-RAL9004 | шт. | 1
Медная шина заземления, 19", 482 мм | TGRD-19 | шт. | 1
Кабели заземления | TGRD-CC-80 | шт. | 3
Кабели заземления | TGRD-CC-30 | шт. | 3
Бокс оптический 19" | FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-BK | шт. | 1
Пигтейл оптический | FPT-B9-503-LC/PR-1M-LSZH-AQ | шт. | 16
Комплект деталей для защиты места сварки | FO-FFSPS-60 | шт. | 16
Оптический проходной адаптер LC-LC | FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG | шт. | 16
Источник бесперебойного питания | Innova RT 1,5К | шт. | 1
Батарейный модуль для ИБП | Innova RT 1000/2000 | шт. | 1
Модульная патч-панель 19", 24 порта | PPBL3-19-24S-RM | шт. | 6
Кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 2U | CM-2U-ML-COV | шт. | 3
Патч-корд волоконно-оптический | FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH- AQ | шт. | 10
SFP+ модуль | FH-SP851TCDL03 | шт. | 16
Патч-корд RJ-45 1 м | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-BK | шт. | 144
Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, 110IDC | KJNE-8P8C-C5e-90-BK | шт. | 144
Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko (10A) | SHT19-8SH-S-2.5IEC | шт. | 1
Шкаф телекоммуникационный SRS-4
Шкаф напольный 19-дюймовый, 32U, 1610x600х600 мм | TTBR-3266-DD-RAL9004 | шт. | 1
Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами | TFAB-T2FR-RAL9004 | шт. | 1
Медная шина заземления, 19", 482 мм | TGRD-19 | шт. | 1
Кабели заземления | TGRD-CC-80 | шт. | 3
Кабели заземления | TGRD-CC-30 | шт. | 3
Бокс оптический 19" | FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-BK | шт. | 1
Пигтейл оптический | FPT-B9-503-LC/PR-1M-LSZH-AQ | шт. | 16
Комплект деталей для защиты места сварки | FO-FFSPS-60 | шт. | 16
Оптический проходной адаптер LC-LC | FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG | шт. | 16
Источник бесперебойного питания | Innova RT 1,5К | шт. | 1
Батарейный модуль для ИБП | Innova RT 1000/2000 | шт. | 1
Модульная патч-панель 19", 24 порта | PPBL3-19-24S-RM | шт. | 4
Кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 2U | CM-2U-ML-COV | шт. | 2
Патч-корд волоконно-оптический | FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH- AQ | шт. | 8
SFP+ модуль | FH-SP851TCDL03 | шт. | 12
Патч-корд RJ-45 1 м | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-BK | шт. | 96
Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, 110IDC | KJNE-8P8C-C5e-90-BK | шт. | 96
Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko (10A) | SHT19-8SH-S-2.5IEC | шт. | 1
Шкаф телекоммуникационный SRS-5
Шкаф напольный 19-дюймовый, 32U, 1610x600х600 мм | TTBR-3266-DD-RAL9004 | шт. | 1
Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами | TFAB-T2FR-RAL9004 | шт. | 1
Медная шина заземления, 19", 482 мм | TGRD-19 | шт. | 1
Кабели заземления | TGRD-CC-80 | шт. | 3
Кабели заземления | TGRD-CC-30 | шт. | 3
Бокс оптический 19" | FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-BK | шт. | 1
Пигтейл оптический | FPT-B9-503-LC/PR-1M-LSZH-AQ | шт. | 16
Комплект деталей для защиты места сварки | FO-FFSPS-60 | шт. | 16
Оптический проходной адаптер LC-LC | FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG | шт. | 16
Источник бесперебойного питания | Innova RT 1,5К | шт. | 1
Батарейный модуль для ИБП | Innova RT 1000/2000 | шт. | 1
Модульная патч-панель 19", 24 порта | PPBL3-19-24S-RM | шт. | 4
Кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 2U | CM-2U-ML-COV | шт. | 2
Патч-корд волоконно-оптический | FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH- AQ | шт. | 8
SFP+ модуль | FH-SP851TCDL03 | шт. | 12
Патч-корд RJ-45 1 м | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-BK | шт. | 96
Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, 110IDC | KJNE-8P8C-C5e-90-BK | шт. | 96
Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko (10A) | SHT19-8SH-S-2.5IEC | шт. | 1
Шкаф телекоммуникационный SRS-6
Шкаф напольный 19-дюймовый, 18U, 988x600х600 мм | TTBR-1866-DD-RAL9004 | шт. | 1
Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами | TFAB-T2FR-RAL9004 | шт. | 1
Медная шина заземления, 19", 482 мм | TGRD-19 | шт. | 1
Кабели заземления | TGRD-CC-80 | шт. | 3
Кабели заземления | TGRD-CC-30 | шт. | 3
Бокс оптический 19" | FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-BK | шт. | 1
Пигтейл оптический | FPT-B9-503-LC/PR-1M-LSZH-AQ | шт. | 16
Комплект деталей для защиты места сварки | FO-FFSPS-60 | шт. | 16
Оптический проходной адаптер LC-LC | FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG | шт. | 16
Источник бесперебойного питания | Innova RT 1,5К | шт. | 1
Модульная патч-панель 19", 24 порта | PPBL3-19-24S-RM | шт. | 2
Кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 2U | CM-2U-ML-COV | шт. | 1
Патч-корд волоконно-оптический | FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH- AQ | шт. | 6
SFP+ модуль | FH-SP851TCDL03 | шт. | 8
Патч-корд RJ-45 1 м | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-BK | шт. | 48
Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, 110IDC | KJNE-8P8C-C5e-90-BK | шт. | 48
Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko (10A) | SHT19-8SH-S-2.5IEC | шт. | 1
Шкаф телекоммуникационный SRS-K
Шкаф напольный 19-дюймовый, 18U, 988x600х600 мм | TTBR-1866-DD-RAL9004 | шт. | 1
Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами | TFAB-T2FR-RAL9004 | шт. | 1
Медная шина заземления, 19", 482 мм | TGRD-19 | шт. | 1
Кабели заземления | TGRD-CC-80 | шт. | 3
Кабели заземления | TGRD-CC-30 | шт. | 3
Бокс оптический 19" | FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-BK | шт. | 1
Пигтейл оптический | FPT-B9-503-LC/PR-1M-LSZH-AQ | шт. | 16
Комплект деталей для защиты места сварки | FO-FFSPS-60 | шт. | 16
Оптический проходной адаптер LC-LC | FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG | шт. | 16
Источник бесперебойного питания | Innova RT 1,5К | шт. | 1
Батарейный модуль для ИБП | Innova RT 1000/2000 | шт. | 1
Модульная патч-панель 19", 24 порта | PPBL3-19-24S-RM | шт. | 2
Кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 2U | CM-2U-ML-COV | шт. | 1
Патч-корд волоконно-оптический | FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH- AQ | шт. | 6
SFP+ модуль | FH-SP851TCDL03 | шт. | 8
Патч-корд RJ-45 1 м | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-BK | шт. | 48
Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, 110IDC | KJNE-8P8C-C5e-90-BK | шт. | 48
Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko (10A) | SHT19-8SH-S-2.5IEC | шт. | 1
Рабочее место
Суппорт на 2 модуля Mosaic |  | шт. | 230
Рамка белая на 2 модуля Mosaic |  | шт. | 230
Разъем RJ-45 UTP cat5е |  | шт. | 454
Коробка одноместная |  | шт. | 250
Структурированная кабельная сеть
Межсетевой экран | ESR-200 FSTEC | шт. | 1
Коммутатор доступа | MES2348P | шт. | 13
Лицензия IPS/IDS для сервисного маршрутизатора ESR-200 |  | шт. | 1
Модуль питания PM950-220/56, 220V AC, 950W | PM950-220/56 | шт. | 13
Опция EMS-MES-access системы Eltex | EMS-MES-access | шт. | 13
Сервисный маршрутизатор | ESR-200 | шт. | 1
Система телефонизации
IP АТС SMG-500: 250 SIP абонентов с опциональным расширением до 500, 4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45), 2 порта USB 2.0, до 4 портов Е1 | SMG-500 | шт. | 1
Субмодуль SM-VP-M300 с поддержкой до 128 каналов VoIP (G.711) | SM-VP-M300 | шт. | 1
Субмодуль на 4 канала Е1 | С4Е1 | шт. | 1
Опция SMG500-PBX-250 для активации модуля ECSS-10 на 250 SIP-регистраций с поддержкой функции BLF на цифровом шлюзе SMG-500 | SMG500-PBX-250 | шт. | 1
Опция SMG500-REC для активации функционала централизованной записи разговоров (CallRecording) на цифровом шлюзе SMG-500 | SMG500-REC | шт. | 1
Опция SMG500-RCM для активации функционала Radius CallManagement на цифровом шлюзе SMG-500 | SMG500-RCM | шт. | 1
IP-телефон VP-15P: 2 SIP аккаунта, 2x100M, ЖК дисплей, PoE | VP-15P | шт. | 62
Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | PM160-220/12 | шт. | 1
VOIP-шлюз | Eltex RG-1404GF-W | шт. | 2
VOIP-шлюз абонентский | TAU-2M.IP | шт. | 1
Система телевидения
Приставка IPTV | Sercomm STB 122A ST | шт. | 91
Система радиофикации
Радиоприемник | Лира РП-248-1 | шт. | 24
Кабельная продукция
Кабель "витая пара" | КО F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF 4x4x24 AWG | м. | 19650
Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM3) | TB-A-4-08T-E-K-LSZH-IN/OUT-40 | м. | 1100
Кабеленесущая продукция
Лоток проволочный 400х60х3000 (4,0 мм) |  | шт. | 180
Лоток проволочный 100х60х3000 (4,0 мм) |  | шт. | 60
Омега-профиль горизонтальный (безвинтовой) для проволочного лотка 400 |  | шт. | 1800
Профиль Омега (Безвинтовой) HDZ ПОБ-100 |  | шт. | 600
Шпилька оцинкованная М8х1000мм (DIN 975/976) |  | шт. | 4800
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию оцинкованная М8 |  | шт. | 4800
Шайба с узкими полями нержавеющая (А2) М8 (DIN 125) |  | шт. | 4800
Крепежный комплект проволочного лотка к элементам системы подвесов |  | шт. | 2400
Пластина соединительная для проволочного лотка |  | шт. | 480
Соединительный комплект проволочного лотка Промрукав |  | шт. | 480
Провод заземляющий сечением 6 мм2 длиной 150 мм |  | шт. | 480
Ответвитель Т-образный с крышкой Стандарт 400х80 |  | шт. | 10
Угол горизонтальный изменяемый 0-45 градусов Стандарт INOX (AISI 409) 400х80 Промрукав |  | шт. | 10
Труба гофрированная без галогенов 20 мм |  | м. | 16500
Клипса к гофрированной трубе 19-20мм |  | шт. | 49500
Саморез 4,5х40 мм с дюбелем |  | шт. | 49500
Терморасширяющаяся противопожарная пена |  | б. | 30