## СС
Телефонизация, интернет, телевидения.
Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600х520) | ШРН-М-15.500 | шт. | 1 | 23690 | 23690
Оптическии кросс 19", 24 портов LC, укомплектованный (розетки, сплайс, КДЗС, пигтеилы), 1U | ЕХ ШКОС -24У/12.LC.S.9 | шт. | 1 | 5676 | 5676
Органайзер кабельный горизонтальный 19" | ГКО-О-4.62 | шт. | 2 | 690 | 1380
Модуль вентилятор потолочный | R-FAN-3T | шт. | 1 | 9790 | 9790
Крепежный комплект №2 | КМ-2-50 | шт. | 1 | 1690 | 1690
Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный | КВ-Щ-55.210А | шт. | 1 | 1990 | 1990
Блок розеток | R-10-8S-V-440-Z | шт. | 1 | 3590 | 3590
Шнур питания с заземлением EC 60320 C13/ EC 60320 C14, 10 А | R-10-Cord-C13-C14-1.8 | шт. | 3 | 690 | 2070
Полка перфорированная выдвижная | СВ-45 | шт. | 1 | 1690 | 1690
Колпачек изолирующий RJ-45, черный | Boot-BK-10 | шт. | 90 | 172 | 15480
Разъем компьютерный RJ-45, категория 5е | RJ-45 8Р8C кат. 5е | шт. | 90 | 6 | 540
Комплект заземления |  | шт. | 1 | 1180 | 1180
Источник вторичного электропитания резервированный | SKAT-UPS-1000 RASK | шт. | 1 | 71760 | 71760
герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы 17 А*ч |  | шт. | 2 | 2717 | 5434
DIN-реика | NS-35 | шт. | 1 | 980 | 980
Коммутатор на 24 портоВ | D-Link DGS-1024C | шт. | 2 | 9474 | 18948
Патч-панель-24порта |  | шт. | 2 | 2280 | 4560
Разъем RJ-45 |  | упк. | 5 | 486.2 | 2431
Электрочасофикация
Электрочасы первичные | СВР-01-1 | шт | 1 | 144762 | 144762
Часы вторичные стрелочные | СВР-03-30 | шт | 44 | 14348 | 631312
Коробка ответвительная | УК-2П ГОСТ 10040-75 | шт | 38 | 18 | 684
Кабель типа "витая пара" сеч. 2х2х0,52 кат.5-е | UTPнг(А) PVCLS LSLTх-5е | м | 365 | 55.74 | 20345.1
Селектор на 6 абонента | GC-1006DG | шт. | 1 | 16960.34 | 16960.34
Абонентское громкоговорящее устройство | GC-2001P4 | шт | 1 | 7220 | 7220
Сигнальная лампа | GC-0611W2 | шт | 1 | 5325 | 5325
Блок питания | DR-60-12 | шт | 1 | 9390 | 9390
Источник бесперебойного питания | БП-1А | шт | 1 | 1395 | 1395
Огнестойкая кабельная линия "ПожТехКабельРТК-Line ККМОМ" в составе
Кабел сигнальный огнестойкий низким дымо-и газовыделением и снизкой токсчностью горения с числом жил и счением 2х2х0,5 | КПСнг(А)-FRLSLTx | м | 25 | 126.328 | 3158.2
Кабельный канал металлический | ККМО 25х25 | м | 20 | 766.19 | 15323.8
Дюбель металлический 6х32 |  | шт | 35 | 6 | 210
Саморез 4,5х35 |  | шт | 35 | 3 | 105
Радиорозетка | РПВ-2 ГОСТ 8659-76 | шт | 12 | 78 | 936
Трехпрограммныи радиоприемник | ПТ-223 FM | шт | 12 | 3455 | 41460
Кабель "витая пара" Cat5e. сеч. 2х2х0.52мм | UTPнг(А)PVCLS LSLTх-5е | м | 175 | 55.74 | 9754.5
Коробка универсальная | УКР | шт | 10 | 30.3 | 303
Коробка ответвительная | УК-2П ГОСТ 10040-75 | шт | 4 | 18 | 72
Конвертер абонентскии | IP/СПВ FG-FCT-CON-VF/Eth | шт | 1 | 176400 | 176400
Телефонныи аппарат аварийно-вызывной | Гранит-202БН-3К | шт. | 7 | 34483 | 241381
Цифровой системныи телефон IP | KX-DT333 | шт. | 1 | 6319 | 6319
Цифровая гибридная IP АTC | KX-TDA100 | шт | 1 | 64900 | 64900
Телефонный аппарат IP | KX-T7600 | шт | 13 | 7750 | 100750
Розетка RJ 45 категория 5-е | 77654N | шт | 50 | 780 | 39000
Каркас под 2 модуля | F0000MB | шт | 25 | 116 | 2900
ТV-приставка | SML-482 HD | шт | 1 | 1621 | 1621
Кабель "битая пара" Cat5e сеч. 2х2х0.52мм | UTPнг(А)PVCLS LSLTx-5е | м | 1165 | 56 | 65240
Кабель "битая пара" Cat5e сеч. 4х2х0.52мм | UTPнг(А)PVCLS LSLTx-5е | м | 1660 | 84 | 139440
Кабельный канал ПВХ | 25х25 | м | 980 | 103.55 | 101479
Кабельный канал ПВХ | 40х25 | м | 930 | 140.21 | 130395.3
Труба поливинилхлоридная круглого сечения наружний диаметр 40 мм | ТУ 2248-001-18461115-2010 | м | 30 | 207.76 | 6232.8
Труба поливинилхлоридная гибкая гофрировнная наружний диаметр 25 мм | ТУ 2248-002-18461115-2010 | м | 140 | 29.52 | 4132.8
Труба поливинилхлоридная гибкая гофрировнная наружний диаметр 32 мм | ТУ 2248-002-18461115-2010 | м | 120 | 43.87 | 5264.4
Акустическая система | АС-300 | шт | 1 | 115000 | 115000
Блок управления электронной сирены | БУС-ЭС | шт | 1 | 32000 | 32000
Антенна |  | шт | 1 | 14100 | 14100
Кабель высокочастотный коаксиальный | РК 75-3-314 нг(А)-LSLTx | м | 40 | 95.61 | 3824.4
Кабель с медными жилами | ВВГнг(А)-LSLTx 2x2,5 | м | 80 | 199.068 | 15925.44
Трубостойка РС-2000 |  | шт | 1 | 6590 | 6590
Кронштейн стеновой |  | комп. | 2 | 2200 | 4400
Труба водогазопроводная 20 |  | м | 30 | 463.09 | 13892.7
Труба поливинилхлоридная гибкая гофрировнная наружний диаметр 25 мм | ТУ2248-002-18461115-2010 | м | 10 | 29.52 | 295.2
Телефонизация
Волоконно-оптический кабель для прокладки в грунте и телефонной канализации трубах на 8 волокон | ОКЛнг-0,22-8 | м | 95 | 93 | 8835
Муфта оптическая | МОГ-С-24-1К2445 | шт | 2 | 3889.02 | 7778.04
2389691.02

## СОТ
Система охранного телевидения
Купольная Р-камера Видеонаблюдения | RVI-1NCD2023 (2.8-12) | шт | 45 | 16628 | 748260
Уличная Р-камера Видеонаблюдения | RVI-1NCT2023 (2.8-12) | шт | 32 | 12190 | 390080
Монитор Видеонаблюдения | RVI-M32P | шт | 4 | 67980 | 271920
Рабочая станция RVi Оператор РRO | RV-WS0960 | шт | 1 | 470800 | 470800
Кабель электропитания Зх1,5 2М с разъёмами С1З-С14 | PC-C13C14-2M | шт | 5 | 640 | 3200
Источник бесперебойного питания, 2,2 кВт | SMT2200I | шт | 1 | 185078.95 | 185078.95
Устроиство грозозащиты | RVi-PS | шт | 32 | 3600 | 115200
Повторитель линии | RVi-PR | шт | 4 | 6480 | 25920
Бокс оптическии универсальный, настенный | FO-WBY-4UN-MK | шт | 2 | 2770 | 5540
КДЗС | FO-FFSPS-60 | шт | 8 | 5.8 | 46.4
Узел доступа | NSBox-245HR (RX35F38H) | шт | 4 | 77356 | 309424
Дожадевая крыша | NSBon-03 | шт | 4 | 9800 | 39200
Устроиство защиты питающих линии 220В | NSBon-11 | шт | 4 | 2000 | 8000
Устроиство защиты линии Ethernet 10/100/1000М + РoE | NSBon-15 | шт | 4 | 9900 | 39600
SFР-модуль | SFG-L01-I | шт | 4 | 2886 | 11544
Крепление шкафа на мачту/столо диаметр 150-300тт. | NSBon-01-1 | шт | 4 | 5400 | 21600
Телекоммуникационныи шкаф 1SH1 В составе:
Шкаф сетевой 19" L NЕА N 18и 600х1000 мм перфорированная Передняя дверь серый | LN35-18U68-P | шт | 1 | 49560.31 | 49560.31
Сетевой коммутатор, 24 PoЕ портов | RVI-1NSM24G-4C | шт | 1 | 57190 | 57190
Сетевой коммутатор, 16 PoЕ порта | RVI-1NS16F-3H | шт | 2 | 20900 | 41800
Управляемый коммутатор 2 уровня с 10 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10/100/1000Base-T | DGS-1210-12TS/ME | шт | 1 | 23699 | 23699
Видеосервер RVi Oператор PR0 | SE2800 | шт | 1 | 756800 | 756800
Жесткии диск, 16 Тб | ST16000VE000 | шт | 8 | 35990 | 287920
Источник бесперебойного питания, 2,2 кВт | SMX2200RMHV2U | шт | 1 | 360978.51 | 360978.51
Комплект внешних батарей | SMX120RMBP2U | шт | 1 | 270140.48 | 270140.48
Патч панель 19" 48 портоВ | PP48-1UC5EU-DO5 | шт | 1 | 9145 | 9145
Патч панель 19" 24 порта | PP24-1UC5EU-DO5 | шт | 1 | 3627.57 | 3627.57
Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U | C005-1M4RM | шт | 1 | 1089.69 | 1089.69
Шина заземления 48Зх25мм | ER-12 | шт | 1 | 2455.64 | 2455.64
Комплект проводов заземления 50 см - 6шт; 80 см - Зшт | ER12-6568 | шт | 1 | 1253.07 | 1253.07
Набор крепежа | ITK-HP-28 | шт | 1 | 428 | 428
Щеточныи ВВод, 1U, серыи | BE35-01U | шт | 1 | 1390.95 | 1390.95
Фальш-панель 5U | FP35-05UM | шт | 1 | 615.37 | 615.37
Модуль вентиляторный, 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом | FM05-1U2TS | шт | 1 | 9655.26 | 9655.26
Колпачек изолирующии RJ-45, черныи | CS4-11 | шт | 200 | 6 | 1200
Разъем RJ-45, категория 5e | CS3-1C5EU | шт | 200 | 9 | 1800
Коммутационныи шнур (патч-кора), кат.5Е UTP, LSZH, 1м, серыи | PC01-C5EUL-1M | шт | 47 | 166.32 | 7817.04
Кабель электропитания Зх1,5 2М с разъёмами С1З-C14 | PC-C13C14-2M | шт | 5 | 640.73 | 3203.65
Оптическии коммутационныи соединительныи шнур (патч-кора),SM, 9/125 (0S2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м | FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт | 4 | 718.03 | 2872.12
Оптическии распределительный кросс укомплектованный: LC (duplex) 8шт; (0S2) | FOBX24-1U-8LCUD09 | шт | 1 | 8147.15 | 8147.15
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX аля одномодового оптического кабеля (до 10 км) | DEM-310GT | шт | 4 | 1980 | 7920
Автоматическии Выключатель 10А | Easy9 EZ9F14110 | шт | 1 | 464 | 464
Розетка на DIN-реику 10А 250В | Acti 9 A9A15310 | шт | 1 | 2286.69 | 2286.69
Проходная клемма на 3 провоаника AWG 28 - 16 | 3037038 | шт | 1 | 290 | 290
DIN-рейка | NS-35 | шт | 1 | 980 | 980
Кабель силовой, сеч. 3х1,5 мм2 | ВВгнг(А)-LSLТх 3х1.5 | м | 1 | 189.4198 | 189.4198
Кабеленесущие конструкции и расходные материалы
Кабель HDMI -HDMI , 2 м | 1008284 | шт | 4 | 400 | 1600
Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи | КВПнг(А)-LSLТх-5e 4х2х0,52 | м | 2000 | 122.958 | 245916
Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи в грунте | КВПЭфКг-5e 4х2х0,52 | м | 100 | 186.85 | 18685
Кабель волоконно-оптическии 9/125 (OS2, G.652.D) одномодовый,4 Волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer) 0.6 мм, | FO-DF-IN-9-4-LSZH-YL | м | 150 | 170 | 25500
Кабель Волоконно-оптическии 9/125 (OS2, G.652D) одномодовый,4 Волокна, central loose tube, для внешнеи прокладки,улучшенная защита от грызунов, влагостойкий, UV resistant РЕ, -30°[ - +70°[, чёрныи (аналог A-DQ(ZN)B2Y) | GORN804.002100 | м | 280 | 87 | 24360
Труба гофрированная ПНД с зонаом U 20 | CTG20-20-K02-050-1 | м | 400 | 32.23 | 12892
Труа гофрированная самозатухающая ТГС СЗ 20 м мс зондом (100м) | ТГТ Сз 20 мм с зонаом | м | 1600 | 30.24 | 48384
Жесткая гладкая труба из нераспрастроняющего горения ПВХ 32 |  | м | 15 | 108.78 | 1631.7
Жесткая гладкая труба из нераспрастроняющего горения ПВХ 20 |  | м | 10 | 39.84 | 398.4
Монтажная коробка | RVi-1BMB-4 white | шт | 45 | 990 | 44550
Монтажная коробка | RVi-MB3 | шт | 32 | 2280 | 72960
Кронштейн для крепления на опору | RVI-380BP | шт | 12 | 2760 | 33120
Лента сигнальная предупредительная 100 мм 250м "Не копать, ниже кабель!" | ЛСС-100 | м | 300 | 13 | 3900
Трубы
Гибкая двустенная гофрированная труба ду=63мм | ТУ 2248-015-47022248-2006 | м | 300 | 119.6 | 35880
Соединительная муфта ду=63мм | 15063 | шт | 19 | 138.26 | 2626.94
Разветвитель на 3 трубы ду=63мм | 19063 | шт | 2 | 853.04 | 1706.08
Песок |  | м3 | 18 | 1800 | 32400
5166842.3898

## АН
ОБОРУДОВАНИЕ ОХРАНО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ
Прибор приемно-контрольный и управления пожарный с дополнительным модулем | "Сириус" с доп. "С2000-КДЛ-С" | шт. | 1 | 36357.01 | 36357.01
Аккумуляторная батарея 17 Ач | АКБ 17 | шт. | 2 | 2717 | 5434
Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | "С2000-КДЛ-2И исп.01 " | шт. | 2 | 5006.04 | 10012.08
Блок индикации с клавиатурой | "С2000-БКИ" | шт. | 1 | 7224.36 | 7224.36
Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств ШПС-12 пожарной автоматики | ШПС-12 | шт. | 2 | 28173.6 | 56347.2
Аккумуляторная батарея 17 Ач | АКБ 17 | шт. | 4 | 2717 | 10868
Блок сигнально-пусковой | "С2000-СП1 исп.01 " | шт. | 3 | 3446.04 | 10338.12
Контрольно-пусковой блок | "С2000-КПБ" | шт. | 2 | 4564.56 | 9129.12
Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 | шт. | 2 | 12372.36 | 24744.72
Аккумуляторная батарея 17 Ач | АКБ 17 | шт. | 2 | 2717 | 5434
Извещатель пожарный дымовой | ДИП34А-03 | шт. | 122 | 1363.44 | 166339.68
Монтажный комплект для крепления в подвесной потолок | МК-2 | шт. | 109 | 319.8 | 34858.2
Трос ∅3мм |  | м | 109 | 34.86 | 3799.74
Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-3АМ | шт. | 37 | 960.96 | 35555.52
Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый | С2000-ИП-03 | шт. | 2 | 1254.24 | 2508.48
Блок разветвительно-изолирующий | «Бриз» | шт. | 71 | 641.16 | 45522.36
ОБЪЕКТОВАЯ СТАНЦИЯ
Объектовая станция Стрелец-Мониторинг | РСПИ исп.2 МВК СМ 146 | шт. | 1 | 130000 | 130000
Базовая антенна Н=1,2м |  | шт. | 1 | 7900 | 7900
Блок бесперебойного питания с АКБ 7А/ч |  | шт. | 1 | 8600 | 8600
Комплект принадлежностей |  | шт. | 1 | 2000 | 2000
Кабель коаксиальный (RG58) | РК50 нг(А)-LSLTx | м | 50 | 114.89 | 5744.5
Кабель сигнальный огнестойкий с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью горения с числом жил и сечением: 2х 2х0,5мм | КПСнг(А)-FRLSLT | м | 5 | 41754.92 | 208774.6
Прибор управления оповещением пожарный | SPM-B10025-DW | шт. | 1 | 165165 | 165165
Кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения | Sonar SPM-Cover | шт. | 1 | 5191 | 5191
Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач | Sonar SPM-Box | шт. | 1 | 6292 | 6292
Аккумуляторная батарея 40 Ач | АКБ 40 | шт. | 2 | 10353 | 20706
Оповещатель речевой | SWP-103 | шт. | 35 | 3175 | 111125
Оповещатель световой указатель "выход | ОПОП 1-8 | шт. | 61 | 473 | 28853
Оповещатель комбинированный | ОПОП 124-7 | шт. | 1 | 683 | 683
Модуль подключения нагрузки оповещателей и исполнительных устройств к приборам | МПН | шт. | 62 | 92.04 | 5706.48
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | "С2000-КДЛ-2И исп.01" | шт. | 1 | 5006.04 | 5006.04
Блок сигнально-пусковой | "С2000-СП4/220 | шт. | 18 | 3572.4 | 64303.2
Устройство дистанционного пуска адресное | УДП 513-3АМ ИСП.02 | шт. | 21 | 1021.8 | 21457.8
Блок сигнально-пусковой адресный | "С2000-СП2" | шт. | 9 | 1893.84 | 17044.56
КАБЕЛИ И ПРОВОДА
Огнестойкая кабельная линия ПожТехКабельРТК-Line ККМОМ в составе:
Кабель сигнальный огнестойкий с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью горения с числом жил и сечением: 1х2х0,75 | КПСнг(А)-FRLSLTx | м | 750 | 25.6189 | 19214.1675
Кабель сигнальный огнестойкий с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью горения с числом жил и сечением: 1х2х1 | КПСнг(А)-FRLSLTx | м | 280 | 30 | 8400
Кабель сигнальный огнестойкий с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью горения с числом жил и сечением: 2х2х0,75 | КПСнг(А)-FRLSLTx | м | 40 | 67.2 | 2688
Кабели контрольные, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения,огнестойкий, с числом жил и сечением | КВВГнг(А)-FRLS 7 х0,75мм2 | м | 25 | 325.8278 | 8145.6942
Кабельный канал металлический | ККМО 25х25 | м | 1115 | 766.19 | 854301.85
| ККМО 40х30 | м | 30 | 916.5 | 27495
Дюбель металлический 6х32 |  | шт. | 3435 | 6.18 | 21228.3
Саморез 4,5х35 |  | шт. | 3435 | 2 | 6870
Огнестойкая кабельная линия ПожТехКабельРТК-Line -РМ в составе:
Кабель сигнальный огнестойкий с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью горения с числом жил и сечением: 1х2х0,75 | КПСнг(А)-FRLSLТх | м | 1310 | 31 | 40610
1х2х1 | КПСнг(А)-FRLSLТх | м | 930 | 40.4 | 37572
Кабели контрольные, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения,огнестойкий, с числом жил и сечением | КВВГнг(А)-FRLS 7 х0,75мм2 | м | 65 | 325.8278 | 21178.805
Рукав металлический | РМ 20 | м | 2305 | 109 | 251245
Скоба однолапковая 25-26мм |  | шт. | 6915 | 2.26 | 15627.9
Дюбель металлический 6х32 |  | шт. | 6915 | 6.18 | 42734.7
Саморез 4,5х35 |  | шт. | 6915 | 2 | 13830
Коробка монтажная металлическая | КМОМ (4кХ2,5м) | шт. | 50 | 720 | 36000
Кабель сигнальный огнестойкий с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью горения с числом жил и сечением: 1х2х0,75 | КПСнг(А)-FRLSLТх | м | 100 | 31 | 3100
1х2х1 | КПСнг(А)-FRLSLТх | м | 50 | 40.4 | 2020
Кабели контрольные, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения,огнестойкий, с числом жил и сечением | КВВГнг(А)-FRLS 7 х0,75мм2 | м | 10 | 325.8278 | 3258.2777
Труба водогазопроводная 20 |  | м | 10 | 210 | 2100
Труба водогазопроводная 32 |  | м | 60 | 355 | 21300
Скоба однолапковая 25-26мм |  | шт. | 30 | 2.26 | 67.8
Скоба однолапковая 38-40мм |  | шт. | 180 | 7.5 | 1350
2719362.2645

## АК
Щиты
Щит автоматики закрытого исполнения, навесной, размером 800х650х250, IP31 | ЩМП-4-0 | шт | 1 | 20619.71 | 20619.71
Автоматический выключатель, трехполюсный, характеристика расцепителя С,Iрасц.=16А | ВА47-29 3Р 16А | шт | 1 | 811.27 | 811.27
Автоматический выключатель, однополюсный, характеристика расцепителя С, Iрасц.=4А | ВА47-29 1Р 4А | шт | 2 | 338.39 | 676.78
Дифференциальный выключатель, трехполюсный, характеристика расцепителя С,Iрасц.=10А, I=30мА | АВДТ32 30мА, Iрасц.=10,0А, ~380В | шт | 1 | 1893 | 1893
Реле промежуточное, электромагнитное ~220 B 4 перекл. контакт. | РЭК77/4 | шт | 4 | 640 | 2560
Разъем для реле промежуточных | РРМ77/4 | шт | 4 | 300 | 1200
Кнопка, толкатель зелёный, "Пуск" | АЕА-22 | шт | 3 | 399.25 | 1197.75
Светосигнальный индикатор, ~220В, "Работа", зелёная | АD-22DS | шт | 1 | 210 | 210
Светосигнальный индикатор, ~220В, "Авария", красная | АD-22DS | шт | 6 | 210 | 1260
Двухуровневый зажим с диодами | DAS.4/LI | шт | 6 | 299 | 1794
Клеммный зажим, серый | ЗНИ-2,5 | шт | 50 | 40.32 | 2016
Рамка для надписей | РПМ-66 | шт | 10 | 14.38 | 143.8
Звонок переменного тока | ЗВП-220 | шт | 1 | 7332.54 | 7332.54
Монтажная DIN рейка на 35мм, L = 600мм |  | шт | 4 | 610 | 2440
Шина 1-но фазная (PE), 100A | ШНИ-6х9-4-У2-С | шт | 1 | 150 | 150
Автономная установка пожаротушения | Парабола-200 | шт | 1 | 13600 | 13600
Провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, сечением 1х1,0мм2 | ПуВ-0,66 ГОСТ 31947-2012 | км | 0.04 | 22000 | 880
Многофункциональный контроллер в компл. с датчиком температуры | РТ200Е | комп. | 1 | 10005 | 10005
Датчик воды с компл. кабелем 3м | TSW01-3,0 | шт | 1 | 2552 | 2552
Датчик - реле уровня | РОС-301 УХЛ3.1-1-0,25-0,25-0,25 | комп. | 1 | 6938 | 6938
ТУ 4218-037-42334258-2006
|  | шт | 6 |  | 0
Электрический дератизатор в составе: | ОХРА-Д-333
Блок преобразователя импульсный |  | шт | 1 | 54101 | 54101
Блок высоковольтного усилителя |  | шт | 5 | 8600 | 43000
Барьер электризуемый |  | м/шт | 7,5/5 | 567 | 4252.5
Манометор | ДМ2005Сг | шт | 2 | 4329.1 | 8658.2
3. Кабели и провода
Кабели контрольные, с медными жилами, не распространяющие горение, с низким дымо - и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с числом жил и сечением:
4х1,0мм2 | КВВГнг(А)-LSLTx | км | 0.5 | 201801 | 100900.5
4х1,5 мм2 | КВВГнг(А)-LSLTx | км | 0.05 | 201801.49 | 10090.0745
5х1,5 мм2 | КВВГнг(А)-LSLTx | км | 0.15 | 318101.67 | 47715.2505
Кабели контрольные, с медными жилами, не распространяющие горение, с низким дымо - и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с числом жил и сечением:
4х1,0мм2 | КВВГнг(А)-FRLSLTx | км | 0.06 | 258880.66 | 15532.8396
Провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, сечением: 1х1,5мм2 | ПуВ-0,66 ГОСТ 31947-2012 | км | 0.06 | 22000 | 1320
Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке, пониженной пожарной опасности, пониженным дымо и газовыделением с числом жил и сечением 3 x 1,5мм2 | ВВГнг (А)-LSLTx | м | 100 | 189.419 | 18941.9
Провод высоковольтный сеч. 0,35 мм2 | ПВМТ-40 | м | 8 | 236 | 1888
4. Трубы металлические
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, наружный диаметр 14мм, толщина стенки 2,0мм | ГОСТ 8734-75 | м | 12 | 124 | 1488
Труба стальная электросварная наружный диаметр 20х1,6мм | ГОСТ 10704-91 | м | 15 | 72 | 1080
Труба стальная электросварная наружный диаметр 50х2,5мм | ГОСТ 10704-91 | м | 15 | 481 | 7215
5. Трубы неметаллические
Труба ПВХ гладкая, жесткая, Дн=20мм | ТУ 2248-001-18461115-2010 | м | 103 | 42 | 4326
Труба ПВХ гибкая, гофрированная, Дн=20мм | ТУ 2248-002-18461115-2010 | м | 165 | 19.32 | 3187.8
Труба ПНД гибкая, гофрированная, Дн=100мм |  | м | 30 | 249.97 | 7499.1
6. Монтажные изделия
Лоток 200мм, L = 2000мм | НЛ20-П1,87У3 ТУ 36-2486-82 | шт | 8 | 1142.67 | 9141.36
Лоток 100мм, L = 2000мм | НЛ10-П1,87У3 ТУ 36-2486-82 | шт | 31 | 749.45 | 23232.95
Перегородка, L=2000мм | SEP50 | шт | 18 | 850 | 15300
Шпилька резьбовая оцинкованная | М8х300 ТУ 36-1451-82 | шт | 10 | 56 | 560
Консоль (одиночная, 41х21), L=250мм | BBP-21 | шт | 10 | 672.85 | 6728.5
Кабельный канал, 40/2х16мм, длиной 2000мм | СКК10-040-016-2-К01/30 | шт | 2 | 190.81 | 381.62
Кабельный канал, 40х16мм, длиной 2000мм | СКК10-040-016-1-К01/30 | шт | 5 | 138.31 | 691.55
Кабельный канал, 25х25мм, длиной 2000мм | СКК10-025-025-1-К01/84 | шт | 27 | 120 | 3240
Закладная конструкция | ЗК4-223-89 | шт | 3 | 6227.04 | 18681.12
Коробка соединительная, на 10 зажимов, IP54 | КСП-10 | шт | 5 | 5724.4 | 28622
Коробка соединительная, 10 зажимов, 3 вывода, IP55 |  | шт | 1 | 2449.78 | 2449.78
Обвязка | ОП-109 | шт | 8 | 4000 | 32000
Коробка пластиковая для разводки проводов, IP44 |  | шт | 20 | 221.23 | 4424.6
Коробка распаечная 55х55х32мм, 2 клеммы, до 4 кв.мм, IP44, белая | КР4Б ТУ3464-014-11440392-97 | шт | 4 | 37.8 | 151.2
Сетка стальная штукатурная шириной 1м с ячейкой 10мм |  | м2 | 2 | 289 | 578
6. Приборы и средства автоматизации ворот
Электропривод распашных ворот | Swing-5000-PRO | шт | 2 | 24713.15 | 49426.3
Блок управления | PCB-SW | шт | 1 | 7413.95 | 7413.95
3-хпозиционный блок управления | BUTTON3 | шт | 1 | 3314.4 | 3314.4
2. Кабели и провода
Кабели контрольные, с медными жилами, не распространяющие горение, снизким дымо - и газовыделением, низкой токсичностью продуктовгорения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с числом жил и сечением:
4х1,0 мм² | КВВГнг(А)-FRLSLTx | км | 0.005 | 258880.66 | 1294.4033
4х2,5 мм² | КВВГнг(А)-FRLSLTx | км | 0.2 | 468307.77 | 93661.554
7х1,0 мм² | КВВГнг(А)-FRLSLTx | км | 0.002 | 407818.36 | 815.6367
3. Трубы неметаллические
Труба ПНД гибкая, двустенная, гофрированная, Дн=50мм | ТУ 2248-015-47022248-2006 | км | 0.09 | 99830 | 8984.7
4. Монтажные изделия
Кабель канал 40х30 длиной 2000мм |  | шт. | 4 | 1832 | 7328
727897.6386

## СКУД
Сuстема охраны входов зданuя
Аудиодомофон | Цифрал CCD-2094.1/Р | шт. | 15 | 7633 | 114495
Блок консьержа | Цифрал-БК-04 | шт | 1 | 14599 | 14599
Блок коммутации | Коммутатор КМГ-100 | шт. | 1 | 1516 | 1516
Ключ-чип |  | шт. | 30 | 69 | 2070
Блок питания | Цифрал-БП-2 | шт | 16 | 1518 | 24288
Кнопка открывания двери с подсветкой | Цифрал-КОД сп-4 | шт | 15 | 715 | 10725
Электромагнитный замок | МL-Цифрал | шт | 15 | 4047 | 60705
Микропроцессорное устройство ключевое | КУ-95/РК | шт | 6 | 3678 | 22068
Контроллер электромагнитного замка | Цифрал ТС-01 | шт | 15 | 1400 | 21000
Дверной довоачик 2-х скоростнои | Dorma TS 68 | шт | 15 | 3240 | 48600
Кабель сеч. UТРнг (А) LSLТх | UТР 4х2х0,5 | м | 400 | 39.44 | 15776
Кабель сеч. FТРнг (А) LSLТх | FТР 4х2х0,5 | м | 125 | 37 | 4625
Провод повышенной гибкости с медной многопроволочной жилой | ПуГВ нг (А) LSLТх 1х1,0 | м | 212 | 60 | 12720
Труба стальная электросварная d=32х1,4м | ГОСТ 10704-91 | м | 30 | 124 | 3720
Металлорукав, негерметичныи, гибкии dвн=18 мм | РЗ-Ц-Х-18 ТУ22-3988-77 | м | 120 | 96.52 | 11582.4
Скоба 20 под металлорукав-18 |  | шт | 440 | 4.5 | 1980
Труба гофрированная ПВХ с протяжкой легкая 20 |  | м | 40 | 19.32 | 772.8
Скоба 20 под гофрированную ПВХ |  | шт | 135 | 3.5 | 472.5
Выключатели распределения, 16А, 220В, характеристика "С" | ВА47-29 1р 16А | шт | 1 | 222.28 | 222.28
Кабель сеч. 3х1,5 мм2 | ВВГнг(А)-FRLSLТх | м | 60 | 275.35 | 16521
Гибкая двустенная гофрированная труба Ду=50мм | ТУ 2248-015-47022248-2006 | м | 60 | 99.83 | 5989.8
Пластина переходная | 2094.1 | шт | 15 | 1550 | 23250
Контроллер двухпроводной линии cвязи | С2000-КДЛ | шт | 1 | 3825.12 | 3825.12
Контроллер доcтупа | С2000-2 | шт | 6 | 5506.8 | 33040.8
Источник вторичнного электропитния резервированный РИП-12 исп.4 | РИП-12-2/7М2 | шт | 6 | 4467 | 26802
Аккумуляторная батарея 7 Ач |  | шт | 12 | 834.21 | 10010.52
Источник вторичнного электропитния резервированный РИП-12 исп.5 | РИП-12-8/17М1-Р | шт | 1 | 8970 | 8970
Аккумуляторная батарея 17 Ач |  | шт | 2 | 2717 | 5434
Считыватель беcконтактныи | Proхy-2A ucп 01 | шт | 30 | 3712 | 111360
Извещатель охранный точечныи магнитоконтактный | ИО 102-2 | шт | 6 | 106.8 | 640.8
Кнопка Выхода | AT-H805A | шт | 6 | 583 | 3498
Замок электромагнитный | ML-400 | шт | 6 | 3099 | 18594
Доводчик дверной, механичеcкий | DS-K4H250S | шт | 6 | 8290 | 49740
Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М | шт | 1 | 11375.52 | 11375.52
Преобразователь интерфейcа RS-232 - RS-485 | С2000-ПИ | шт | 1 | 4368 | 4368
Преобразователь интерфеиcов USB В RS-232 | USB-RS232 | шт | 1 | 1407.12 | 1407.12
Оперативная задача «ОЗ Орион Про» иcп 10 |  | шт | 1 | 31737 | 31737
Центральныи cервер Орион Про |  | шт | 1 | 20534.28 | 20534.28
"АБД Орион Про" - Админиcтратор базы данных Орион Про |  | шт | 1 | 7921 | 7921
Преобразователь интерфеиcов USB В RS-232 | USB-RS232 | шт | 1 | 1407.12 | 1407.12
Тонкая беcконтактная proxiтity карта c нумерацией TK4100 ISO | Em-Marine 125 кГц | шт | 300 | 26 | 7800
Кабель для подключения замков электромагнитных к cети 12В | КПСВВнг(А)-LSLТх 1х2х2,5 | м | 35 | 93 | 3255
Кабель контрольный пониженной пожароопаcноcти , RS-485 | КВВГЭнг(А)-LSLТх 4х1 | м | 200 | 50.55 | 10110
Кабель контрольный, медныи для подключения cчитывателеи к контроллрам доступа | КПСВВнг(А)-LSLТх 4х2х0,5 | м | 42 | 106.31 | 4465.02
Кабель контрольный, медныи для хранной сигнализации и СКУД | КПСВВнг(А)-LSLТх 1х2х0,5 | м | 12 | 27 | 324
Кабель-канал c крышкой | 40хб0 | м | 530 | 340.31 | 180364.3
Труба ПВХ гибкая гофр . д.20мм, лёгкая c протяжкой, 100м | 91920 | шт | 1 | 19.32 | 19.32
Устройство оконечное объектовое | Юпитер-1833 | шт | 1 | 24900 | 24900
Резервированный источник питания | СКАТ 1200Д исп 2 | шт | 1 | 14500 | 14500
Аккумуляторная батарея 26 Ач | АКБ 26 | шт | 1 | 4134 | 4134
Извещатель охранный объемный оптико-электронный | Сатурн-5211 | шт | 56 | 1400 | 78400
Извещатель охранный точечный магнитоконтактныи | ИО 102-02 | шт | 70 | 106.8 | 7476
Извещатель охранныи ручной точечный электроконтактный | АСТРА-321 | шт | 1 | 385 | 385
Опобещатель охранно-пожарныий комбиниробанный свето-звуковой | Маяк 12КП | шт | 1 | 795 | 795
Кабель огнестойкий, не поддерживающии горения | КПСнг(А)-LSLTx 1x2x0.75 | м | 460 | 60 | 27600
Кабель огнестойкий, не поддерживающии горения | КПСнг(А)-LSLTx 2x2x0.75 | м | 15 | 67.24 | 1008.6
Кабель контрольныи пониженной пожароопасности , RS-485 | КВВГЭнг(А)-LSLTx 4x1 | м | 5 | 71.75 | 358.75
Кабель для подключения питания | КПСВВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75 | м | 10 | 147 | 1470
Кабель-канал с крышкой | 25х25 | м | 350 | 103 | 36050
Кабель-канал с крышкой | 40х40 | м | 50 | 184.04 | 9202
Труба стальная электросварная d=32х1,4мм | Гост 10704-91 | м | 5 | 80 | 400
Скоба 20 под металлорукав-18 |  | шт | 270 | 4.5 | 1215
Труба гофрированная ПВХ с протяжкой легкая 20 |  | м | 85 | 19.32 | 1642.2
Гибкая двустенная гофрированная труба ду=63мм | ТУ 2248-015-47022248-2006 | м | 40 | 119.6 | 4784
Соединительная муфта ду=63мм |  | шт | 5 | 138.26 | 691.3
Разветвитель на 3 трубы ду=63мм |  | шт | 1 | 479 | 479
Песок |  | м3 | 2.3 | 1800 | 4140
1194331.55